**监理通知回复单**

致：北京双圆工程咨询监理有限公司

我方接到编号TJ-001监理通知单后，立即进行整改，现已按要求完成了相关问题整改工作，特此回复，请予以复查。

详细内容：

问题：13#楼屋面保温板下积水等。

整改措施：应监理要求，现场立即进行整改，在楼板开洞排水，目前已排水完毕。

针对上述问题，我项目已整改完毕。

北京城建七建设工程有限公司

通州台湖项目

2022.06.28



